## Slide 1
Komunikator s ekranom osjetljivim na dodir
Tobii Dynavox I-110 i TD Snap
Dr. sc. Matea Žilak
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
v0.0.3 (12.12.2023.)

## Slide 2
Sadržaj kutije
Upoznavanje s uređajem
Inicijalno postavljanje uređaja
Softver za komunikaciju TD Snap
Praktični zadaci
Sadržaj

## Slide 3
Cilj prezentacije
Novim korisnicima olakšati početak rada s uređajem Tobii Dynavox I-110 i softverom TD Snap

## Slide 4
Sadržaj kutije
Uređaj
Kabel i baterija za punjenje
Remen za nošenje uređaja
Vodič za brzi početak rada
Kartice za vježbanje korištenja softvera Snap Core
Torba za uređaj (na ERF-u)
Izdržljiva maska za uređaj (na uređaju)
Stalak za uređaj (na stražnjoj strani uređaja)
1.
2.
3.
4.
5.
7.

## Slide 5: Upoznavanje s uređajem
Prednja/gornja strana
  Tipka za paljenje
  Tipke za podešavanje glasnoće
  Tipka za početni zaslon
  Prednja kamera
Uređaj sa strana
  E. 1 ulaz za slušalice i 2 za sklopke
  F. 1 ulaz za napajanje i 1 USB utor
Stražnja strana
  G. Stalak
  H. Područje za montiranje na nosač
  I. Mjesta za povezivanje remena za nošenje uređaja
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
H.
I.

## Slide 6
Što sadrži TD I-110?
Značajke uređaja
ultračvrst dizajn s Gorilla staklom, integriranim zvučnicima i pokrivenim priključcima
IP54 zaštita (otpornost na vodu i prašinu)
baterija s trajanjem više od 10 sati
2-godišnje jamstvo
može se povezati s Eye Gaze uređajem ili sklopkom
BROŠURA O UREĐAJU TOBII I-110
Preporuka pogledati!
Komunikacijski softver:
Snap + Core First, Communicator 5
Ostali softveri:
TD Snap Scene, Accessible Literacy Learning (ALL)

## Slide 7: Inicijalno postavljanje
Pokretanje uređaja (povezivanje s kablom za napajanje i utičnicom)
Paljenje uređaja na tipku za paljenje
Uređaj radi s operacijskim sustavom Windows!
  Potrebno inicijalno postavljanje Windowsa
    Npr. odabir jezika, datuma i sl.
Upisivanje dobivenog koda ili skeniranje QR koda za korištenje odabranog Tobii Dynavox softverskog paketa
Ako je potrebno, korisniku prilagoditi postavke korisničkog sučelja uređaja (Postavke > stavke Personalizacija i Pristupačnost)
PREPORUKA: uređaj imati priključen na internetsku (WiFi) mrežu!

## Slide 8: Predinstalirani softveri i datoteke
TD Snap
Folder Tobii Dynavox
  Accessible Literacy Learning (AAL)
  Configuration Manager
  Hardware Settings
  I-110 User’s Manual
  Tobii Dynavox Snap Scene
  Update Notifier
Uz isporučeni uređaj dolazi i koverta s aktivacijskim kodovima za licencu za ALL i Snap Scene!
Inače je moguće koristiti samo Lite verziju

## Slide 9: TD Snap
Softver za komunikaciju temeljenu na simbolima
Sadrži različite alate i podršku za komunikaciju, kao što su brze fraze, sržni rječnik i teme
  Korisnik odmah može početi koristiti svoj komunikator
    (uz prilagodbu za hrvatski jezik)
Inicijalno instaliran s uređajem i nalazi se na radnoj površini uređaja!
VAŽNO!!
TD Snap je novi naziv za Snap Core First

## Slide 10
Softver je inicijalno na engleskom jeziku
Za korištenje na hrvatskom jeziku potrebno je:
  U Postavkama uređaja instalirati glasovni paket za hrvatski jezik (Postavke > Vrijeme i jezik > Govor > Upravljanje glasom > odabrati glasovni paket za hrvatski jezik)
  Možda će biti potrebno ponovno pokrenuti uređaj kako bi se tek instalirani glas pojavio u Postavkama
  Provjeriti je li pod postavkom Govor > Glasovi odabran hrvatski glas (Microsoft Matej)
Postavke jezika/glasa
TD Snap KORISNIČKI PRIRUČNIK na hrvatskom jeziku
Važno!
- Softver nema podršku za korisničko sučelje na hrvatskom jeziku, ali ima podršku hrvatskog jezika za izgovor (Microsoft Matej ili Lana*)
*Glas Lana se instalira kroz aplikaciju prilikom odabira glasa kod kreiranja novog korisničkog profila
Preporuka proučiti za napredne postavke!

## Slide 11
Tipka za uređivački mod
Alatna traka
- alati potrebni za komunikaciju
TD Snap
Korisničko sučelje
Tipka za povratak,
Tipka početne stranice,
Tipka upravljačke ploče,
Tipka za pretraživanje

## Slide 12: Postavljanje za korisnika/ kreiranje korisničkog profila
Pokrenite uređivački mod
Odaberite karticu User
Kliknite tipku New User
  Upišite ime i odaberite jezik (ostavite engleski – nema podršku za hrvatski)
  Odaberite vrstu podrške koju korisnik treba s obzirom na opis korisnika (tekst sa simbolima, samo tekst, afazija, prazni predložak)
  Odaberite način interakcije/ulazne metode (dodir/klik, dugi dodir za odabir, odabir podizanjem prsta, odabir nakon zvučnog opisa, dugi klik miša, eye gaze, skeniranje uz sklopku)
  Odaberite set stranica (sržne riječi, PODD, tekst…) – ponuđeno ovisi o prethodnom koraku
  Odaberite glas – Lana ili Microsoft Matej za hrvatski
  Odaberite veličinu grida (rešetke), npr. 5x5
Sve postavke se mogu naknadno mijenjati u uređivačkom modu

## Slide 13
Postavljanje hrvatskog glasa
Pokrenite uređivački mod
Odaberite karticu User
Pod opcijom User > Voice
  Uvjerite se da je pod opcijom Speaking voice odabran glas Lana
  Pod opcijom Language-specific voices također odaberite glas Lana
    - uvjerite se da je u postavkama glasa pod opcijom Voice Language odaberan: hrvatski (Hrvatska)
    *U slučaju da izgovor i dalje nije na hrvatskom, pokušajte ponovno ući i izaći iz uređivačkog moda te pokušajte ponovno

## Slide 14: Odabir seta stranica
Ovisno o odabiru vrste podrške, na zaslonu ću se pokazivati simboli s tekstom, tekst, prazan predložak..
Core First je set stranica koji sadrži sržne riječi s vizualnom podrškom (simboli)
Primjer odabira seta stranica Core First u postavkama
Pokrenite uređivački mod
Odaberite karticu Page Set
Odaberite trenutni set stranica koji se koristi
Kliknite Create Page Set zatim pronađite i odaberite Core First
Ponovno odaberite set Core First kako bi se aktivirao/prikazao

## Slide 15
Uređivanje simbola (tipka, button)
Pokrenite uređivački mod
Odaberite karticu Button
  - moguće izmijeniti:
  Naziv simbola/tipke
  Poruka – zvučni izlaz
    - ista kao naziv (s mogućnošću izmjene i snimanja vlastitog izgovora ili učitavanja postojećeg zvuka)
  Simbol (učitati pretraživanjem i filtriranjem dostupnih simbola, dodavanjem vlastite slike/fotografije)
  Akcija (zadano: zvučni izgovor, može se izmijeniti u akcije vezane uz navigaciju, poruku i dr.)
  Stil (promjena boje pozadine, okvira, fonta)
Video uređivanja tipke/simbola (na engleskom)
*Svakako potrebno jer postojeći simboli nisu na hrvatskom!

## Slide 16
Dodatne opcije uređivanja
Pokrenite uređivački mod
S desne strane se otvara alatna traka s dodatnim opcijama uređivanja
  Kopiranje simbola
  Odabir simbola
  Sakrivanje simbola
  Brisanje simbola
  …

## Slide 17: Uređivanje stranice sa simbolima
S obzirom na lokaciju i veličinu simbola/rešetke
Sakrivanje simbola
  Uređivački mod > odabir simbola za sakrivanje > odabir ikone oka na desnoj alatnoj traci za sakrivanje/otkrivanje simbola
Odabir veličine rešetke
  Uređivački mod > odabir kartice Page Set > odabir tipke Grid Size > odabir između ponuđenih veličina rešetki ili definiranje vlastitih broja stupaca i redaka

## Slide 18: Ispis stranice sa simbolima
Mogućnost korištenja niskotehnološke komunikacijske ploče
Pokrenite uređivački mod
Odaberite karticu Page
Odaberite ikonu printera iz uređivačkog izbornika s desne strane ili Print Pages u izborniku s lijeve strane
Kliknite tipku Print i odaberite stranice koje želite isprintati (trenutno i dodatne ako je potrebno)
Odaberite način ispisa ploče/stranice (npr. s/bez naziva ispod simbola)
Video ispisa komunikacijske ploče/stranice (na engleskom)

## Slide 19
Kartica Page
Moguće opcije
Promjena veličine grida (rešetke sa simbolima)
Promjena boje rešetke
Promjena vidljivosti trake s porukom
Uvoz/Izvoz stranica
Ispis stranica
Video primjer uvoza seta stranica
Potreban korisnički račun za my Tobii Dynavox (besplatna registracija)

## Slide 20: Pronalazak simbola
Odaberite povećalo za pretraživanje
Upišite traženi simbol/pojam
Rezultat će prikazati kontekst u kojem se simbol nalazi (npr.¸u kojoj kategoriji unutar liste riječi) i vizualnom podrškom voditi do mape u kojoj se simbol nalazi

## Slide 21: Alatna traka za komunikaciju
Core Words
  Sadrži sržni rječnik
  Moguće sastavljanje rečenica u traci za poruku
Quick Fires
  Često korištene riječi, fraze, rečenice (pozdravi, osjećaji, pitanja..)
Topics
  Često korištene riječi, fraze i rečenice vezane uz neku temu ili aktivnost
  Moguće kreirati različitu vrstu podrške (npr. vizualni raspored)
Keyboard
  Tipkovnica za pisanje/komunikaciju
  Prvi red simbola se mijenja nakon odabira određenog slova/ simbola prema predikciji softvera za efikasnu komunikaciju
  Važna za opismenjavanje
Video objašnjenja osnovnih funkcionalnosti opcija alatne trake

## Slide 22
Dashboard – upravljačka ploča
Provjera stanja baterije uređaja
Provjera glasnoće izgovora
  Moguće smanjiti, povećati glasnoću i potpuno ugasiti zvuk
Provjera vremena i datuma
Uključivanje vizualne štoperice
Opcije ploče za crtanje
Resursi za aktivnosti pored same komunikacije

## Slide 23: TD Snap KORISNIČKI PRIRUČNIK na hrvatskom jeziku
Preporuka proučiti za napredne postavke!
Napomena:
  Budući da TD Snap nema resurse pripremljene za korištenje na hrvatskom jeziku, preporuča se korištenje postojećih resursa na drugom jeziku te prilagodba na hrvatski jezik

## Slide 24: Pathways for Core First
Preporuka instalirati uz TD Snap
Dostupno u trgovini Windows aplikacija
Sadrži pokazne video zapise koji služe kao vodič za korištenje TD Snapa s korisnikom (poticanje uključenosti, razvoja jezika, savjeti, razvoj vještina…)

## Slide 25
Predloženi resursi za lakši početak korištenja uređaja sa softverom TD Snap
Snap Core First Training Cards
  dobiju se isporučene s uređajem
Pathways for Core First
Online video zapisi sa službene stranice Tobii Dynavox
  (ali i ostali video zapisi na You Tubeu s prikazom korištenja naprednih postavki)

## Slide 26: Pozicioniranje uređaja za korištenje
Postavljanje uređaja na nosač pomoću standardizirane točke prihvata
Postavljanje na ravnu površinu uporabom ugrađenog postolja
Moguće podesiti nagib
Provjeriti i osigurati stabilnost uređaja!
Važno je korisniku osigurati nesmetani pogled prema zaslonu i lak pristup uređaju u ovisnosti o ulaznoj metodi koju koristi za interakciju

## Slide 27: Preduvjeti i početak rada s korisnikom
Inicijalno postavljanje uređaja (Slajdovi 4-7)
Upoznavanje i postavljanje softvera TD Snap za korisnika (Slajdovi 9-22)
Naprednije korištenje softvera (Slajd 23-25)
Pozicioniranje uređaja za korištenje (Slajd 26)

## Slide 28: Praktični zadaci
Početak korištenja TD Snapa s korisnikom

## Slide 29
Zadatak 1
Stvorite profil za novog korisnika koji zahtijeva vizualnu podršku uz tekst te je na početku korištenja potpomognute komunikacije.
  Koju opciju podrške prilikom kreiranja novog profila ćete odabrati?
  Koju veličinu rešetke ćete odabrati?
  Koliko simbola će korisniku biti prikazano?

## Slide 30
Zadatak 2
Uredite nekoliko simbola tako da mu naziv bude na hrvatskom jeziku.
Izgovor tih simbola neka bude uz Microsoftov hrvatski glas (Matej).
Za barem jedan simbol učitajte vlastitu sliku/fotografiju.
Za barem jedan simbol snimite vlastiti izgovor.

## Slide 31
Zadatak 3
Korisnik preferira izgovor simbola uz ženski glas. Promijenite glas koji se koristi u postavkama softvera iz muškog u ženski (npr. Microsoft Matej > Lana za hrvatski jezik).